附件1
常用建设工程消防国家技术标准规范
	序号
	标准/ 规范名称
	标准/规范编号

	1
	建筑设计防火规范 
	GB50016-2014(2018年版)

	2
	建筑内部装修设计防火规范
	GB50222-2017

	3
	汽车库、修车库、停车场设计防火规范
	GB50067-2014

	4
	自动喷水灭火系统设计规范
	GB 50084-2017

	5
	气体灭火系统设计规范
	GB 50370-2005

	6
	建筑钢结构防火技术规范
	GB 51249-2017

	7
	消防给水及消火栓系统技术规范
	GB 50974-2014

	8
	人民防空工程设计防火规范
	GB 50098-2009

	9
	火灾自动报警系统设计规范
	GB 50116-2013

	10
	建筑灭火器配置设计规范
	GB 50140-2005

	11
	水喷雾灭火系统技术规范
	GB 50219-2014

	12
	火力发电厂与变电站设计防火规范
	GB 50229-2006

	13
	泡沫灭火系统设计规范
	GB 50151-2010

	14
	消防应急照明和疏散指示系统技术标准
	GB 51309-2018

	15
	固定消防炮灭火系统设计规范
	GB 50338-2003

	16
	二氧化碳灭火系统设计规范
	GB 50193-93（2010年版）

	17
	广播电影电视建筑设计防火标准
	GY 5067-2017

	18
	干粉灭火系统设计规范
	GB 50347-2004

	19
	广播电视建筑设计防火规范
	GY 5067-2003

	20
	细水雾灭火系统技术规范
	GB 50898-2013

	21
	自动跟踪定位射流灭火系统
	GB 25204-2010

	22
	建筑防烟排烟系统技术标准
	GB 51251-2017


注：施工图审查中消防安全性审查专业的依据包括且不限于上述所列22个技术超标准与规范。
人民防空工程设计国家标准规范及规定
	序号
	标准/图集名称
	标准/图集编号

	1
	人民防空工程设计防火规范
	GB50098-2009

	2
	城市居住区人民防空工程规划规范
	GB50808-2013

	3
	人民防空工程施工及验收规范
	GB50134―2004

	4
	人民防空地下室设计规范
	GB50038-2005

	5
	人民防空工程设计规范
	GB50225-2005

	6
	人民防空工程防化设计规范
	RFJ013-2010

	7
	人民防空物资库工程设计规范
	RFJ2-2004

	8
	人民防空医疗救护工程设计标准
	RFJ005-2011

	9
	人民防空工程防化战术技术要求
	RFJ015-2010

	10
	人民防空工程防护器材编配标准
	RFJ014-2010

	11
	国家建筑标准设计图集《防空地下室设计规范图示—建筑专业》
	05SFJ10

	12
	国家建筑标准设计图集《防空地下室设计规范图示—给水排水专业》
	05SFS10

	13
	国家建筑标准设计图集《防空地下室设计规范图示—通风专业》
	05SFK10

	14
	国家建筑标准设计图集《防空地下室设计规范图示—电气专业》
	05SFD10

	15
	防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架建筑、结构设计
	05SFJ05、05SFG04

	16
	国家建筑标准设计图集《防空地下室建筑设计》
	07FJ01～03

	17
	国家建筑标准设计图集《防空地下室结构设计》
	07FG01～05

	18
	国家建筑标准设计图集《防空地下室通风设计》
	07FK01～02

	19
	国家建筑标准设计图集《防空地下室给排水设计》
	07FS01～02

	20
	国家建筑标准设计图集《防空地下室电气设计》
	07FD01～02

	21
	防空地下室移动柴油电站
	07FJ05

	22
	人民防空工程防护设备选用图集
	RFJ01—2008

	23
	防空地下室固定柴油电站设计图集
	08FJ04

	24
	防空地下室室外出入口部钢结构装配式防倒塌棚架建筑、结构设计
	05SFJ05、05SFG04

	25
	防空地下室施工图设计深度要求及图样
	08FJ06

	26
	全国民用建筑工程设计技术措施防空地下
室（2009）
	住房和城乡建设部工程质量安全监管司  国家人民防空办公室


注：施工图审查中覆盖人防工程防护安全性审查的依据包括且不限于上述所列26个技术超标准与规范。
- 8 -

